**ANEXO I: MODELO OFERTA ACCIONES PROYECTO “OU – INTELIGENTE: PROVINCIA DEL AGUA”**

**Primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de**

**proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco del**

**Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE Digitalización del**

**Ciclo del Agua)**



AquaOurense empresa beneficiaria de la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU”, SOLICITA a la empresa ………………………………………………………………… con NIF……………………………………………..,y domicilio fiscal en ………………………………………………………………. C.P……….. en la provincia de ………………….. y en su nombre D/Dña …………………………………………… con DNI ……………………. en representación de la empresa entregue su mejor oferta para los siguientes lotes:

* **LOTE Nº 1:** **Equipos Control de Calidad.**

|  |
| --- |
| **LOTE Nº 1: CONTROL DE CALIDAD** |
| **UD** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO/UD SALIDA (€ SIN IVA)** | **PRECIO / UD OFERTADO (€ SIN IVA)** | **TOTAL PARTIDA (€ SIN IVA)** |
| 2,00 | Ud. Suministro de Sensor de oxígeno disuelto tipo LXV416.99.20001 de la marca **HACH o similar**. Sonda de inmersión o de flujo basada en método óptico de medición de luminiscencia. Sin necesidad de calibración ni deriv. Sin necesidad de cambios de electrolito o membrana gracias al método de medición óptica. Comunicación: Modbus a través del controlador SC. Exactitud: ± 0,05 ppm por debajo de 5 ppm ± 0,1 ppm por encima de 5 ppm. Se incluye en el precio el soporte tipo LZY714.99.21810 de la marca HACH o similar.  | 1.529,87 € |   |   |
| 6,00 | Ud. Suministro sensor de turbidez en continuo de inmersión con sensor de caudal tipo TU5300 de la marca HACH o similar. Se incluyen accesorios para su correcto funcionamiento (tapas, bastoncillos, etc). Exactitud: ±2 % de la lectura más 0,01 NTU de 0 a 40 NTU ±10 % de lectura de 40 a 1000 NTU en función del estándar primario de formacina.  | 4.080,97 € |   |   |
| 2,00 | Ud . Suministro de Sensor inductivo de conductividad digital con 10 m de cable tipo LXV428.99.00001 - 3798-S sc de la marca HACH o similar. Se incluye set de montaje tipo LZY714.99.22410 de la marca HACH o similar. | 1.076,96 € |   |   |
| 10,00 | Ud. Suministro de Sensor de pH en continuo de la marca HACH o similar. TipoDPD2P1.99 Hach pHD sc: sensor de pH con montaje en inserción de uso general. Incluido set de montaje tipo LZY714.99.21910 de la marca HACH o similar. | 1.124,21 € |   |   |
| 12,00 | Ud. Suministro de Módulo de pantalla SC1000 tipo LXV402.99.00001 de la marca Hach o similar para control general de las sondas instaladas. Se incluye también SC1000 Módulo de sonda para 6 sensores, salida de 8 x mA0 tipo LXV400.99.00331 de la marca HACH o similar. | 2.110,00 € |   |   |
| 2,00 | Ud. Suministro de Sonda UV Uvas plus sc para carga orgánica (inmersión/bypass), camino óptico de 2 mm del tipo LXV418.99.20001 de la marca HACH o similar. Se incluye set de montaje tipo LZY714.99.53520 de la marca HACH o similar.  | 18.731,20 € |   |   |
| 10,00 | Ud. Suministro de Sensor de cloro libre CLF10 sc con toma de muestra discreta (en panel) tipo LXV45A.98.21022 de la marca HACH o similar. Analizador de cloro libre CLF10 sc mide continuamente el cloro libre para el control de procesos en tiempo real. | 3.256,23 € |   |   |
| 16,00 | Ud. Suministro de sensor de turbidez de bajo rango de la marca HACH o similar. | 1.518,34 € |   |   |
| 79,00 | Ud. Suministro de Módulo de sondas SC1000 tipo LXV400.99.0A031 de la marca HACH o similar para 6 sensores, Modbus RS485, 100-240 VCA, sin cable de alimentación. Se incluye en el importe cubierta de protección solar para controlador tipo LZX958 de la marca HACH o similar. | 1.799,10 € |   |   |
| 5,00 | Ud. Suministro de módulo display de pantalla SC1000 tipo LXV402.99.00001 de la marca HACH o similar. | 2.112,36 € |   |   |
| 79,00 | Ud. suministro de sensor de **pH** en continuo tipo DPD1R1.99 de la marca HACH o similar. Sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m de cable. Montaje en inmersión o bypass. Con sensor de temperatura NTC incluido. Se incluye set de montaje pH, 1” NPT, escuadra 24 cm, pértiga PVC 2m tipo LZY714.99.22910 de la marca HACH o similar. | 1.242,90 € |   |   |
| 79,00 | Ud. Suministro de sonda de **Amonio** AN-ISE sc with RFID tipo LXV440.99.00001 de la marca HACH o similar. Sonda ISE de Amonio y Nitrato de bajo coste (inmersión), 10 m de cable.  | 6.915,12 € |   |   |
| 79,00 | Ud. Suministro de sonda de inmersión Solitax ts-line sc tipo LXV423.99.00100 para medida de **turbidez** (0,001-4000 NTU) y de sólidos en suspensión (0,001-50 g/L), con rasqueta, de acero inoxidable.  | 4.109,50 € |   |   |
| 79,00 | Ud. Suministro de sensor de proceso LDO 2 sc para **oxígeno disuelto**, cable de 10 m tipo LXV416.99.20001 de la marca HACH o similar.  | 1.939,60 € |   |   |
| 79,00 | Ud. Suministro de sensor inductivo de **conductividad** digital 3798-S sc tipo LXV428.99.00001 de la marca HACH o similar con 10 m de cable. Se incluye set de montaje Cond. 1” NPT, escuadra 24 cm, pértiga PVC 2m tipo LZY714.99.22410 de l amarca HACH o similar. | 1.065,70 € |   |   |
| **TOTAL** |   |

\* Todos los importes a indicar en esta tabla son **sin iva**

* **LOTE Nº 2: Control de niveles.**

|  |
| --- |
| **LOTE Nº 2: CONTROL DE NIVELES** |
| **UD** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO/UD SALIDA (€ SIN IVA)** | **PRECIO/UD OFERTADO (€ SIN IVA)** | **TOTAL PARTIDA (€ SIN IVA)** |
| 14,00 | Ud. Suministro de **Sonda de Nivel** sumergible para bombeos de agua residual del tipo **Vegawell modelos W52/S51 o similar**. Transmisor de presión hidrostática absoluta con celda de medición cerámica para medir el nivel de aguas residuales en continuo, así como para medir el nivel en pozos profundos. Rango de presión: 0 ... 60 bar Tipo de protección: IP66/IP67/IP68 Tipo de salida: 4 … 20 mA Dos hilos: 4 … 20 mA/HART. Se incluye soporte de montaje ajustable para VEGAPULS 1x/2x, C 1x/2x y Air 41 | 580,00 € |   |   |
| 105,00 | Ud. Suministro de **Sensor Radar** con cable para la medición continua de nivel tipo **Vegaplus C21 o similar**. Medición estándar, IP66/IP68, tipo 6P. Salida de cable axial, rango de medición hasta 15 m, precisión ±2 mm, 4 ... 20 mA, HART, SDI-12 o salida Modbus, homologación Ex opcional. Se incluye soporte Soporte BASIC de montaje para VEGAPULS 1x/2x, C 1x/2x y Air 41/42 con fijación ajustable (horizontal / vertical) | 698,00 € |   |   |
| 26,00 | Ud. Suministro de sistema de control caudal salida EDARS. Formado por los equipos Vegamet 841 (Controlador) y Vegapuls C11 (Sonda Nivel) de la marca VEGA o similar. **Controlador:** Dispone de 1 entrada del sensor de 4 ... 20 mA, 1 salida de corriente de 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos (en lugar de un relé de funcionamiento), pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y smartphone. **Sonda:** Salida de cable axial, salida 4 ... 20 mA, rango de medición hasta 8 m, precisión ±5 mm, cable de PVC con 10 m de longitud, con resistencia a la corrosión, para colocación en depósitos de reactivos de hipoclorito, hidróxido sódico, PAC, almidón o similar.Se incluye soporte Soporte BASIC de montaje para VEGAPULS 1x/2x, C 1x/2x y Air 41/42 con fijación ajustable (horizontal / vertical) | 1.115,00 € |   |   |
| **TOTAL** |   |

\* Todos los importes a indicar en esta tabla son **sin iva**

* **LOTE Nº 3: Control de presiones.**

|  |
| --- |
| **LOTE Nº 3: CONTROL DE PRESIONES** |
| **UD** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO/UD SALIDA (€ SIN IVA)** | **PRECIO/UD OFERTADO (€ SIN IVA)** | **TOTAL PARTIDA (€ SIN IVA)** |
| 33,00 | Ud. Suministro de sistema tipo PEGASUS de la marca Mejoras Energéticas o similar. Sistema diseñado para la regulación avanzada de presiones que actúa sobre una válvula reguladora de presión ajustando gradualmente la presión por franjas horarias, según la demanda o en función de los puntos críticos del sector. | 4.145,00 € |   |   |
| 33,00 | Ud. Suministro de concexión a la plataforma SMART - SOCKET TTSQLTTSQL VIEWER de la marca Mejoras Energéticas o similar . Se trata de una aplicación avanzada “Web Data Manager” para la gestión integral a distancia de los dispositivos remotos PEGASUS o siilares instalados en los sistemas de abastecimiento y saneamiento. | 95,00 € |   |   |
| **TOTAL** |   |

\* Todos los importes a indicar en esta tabla son **sin iva**

* **LOTE Nº 4: Control de Caudales.**

|  |
| --- |
| **LOTE Nº 4: CONTROL DE CAUDAL** |
| **UD** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO/UD SALIDA (€ SIN IVA)** | **PRECIO/UD OFERTADO (€ SIN IVA)** | **TOTAL PARTIDA (€ SIN IVA)** |
| 79,00 | Ud. Suministro de **Sensor de Caudal Electromagnético** tipo SITRANS FM MAG 5100 W de la marca **Siemens** o similar, bridado, diámetro DN 80 mm, longitud 200 mm PN16. Adecuado para la medición de caudal volumétrico de líquidos (conductores), para aplicaciones en extracción de agua, tratamiento de agua y aguas residuales, redes de distribución de agua, medición de transferencia de custodia. |  997,07 €  |   |   |
| 79,00 | Ud. Suministro de **Convertidor de señal** tipo MAG 6000 de la marca Siemens o similar, IP67/NEMA 4X/6, Caja de plástico, con indicador, 115-230V AC 50/60 Hz |  539,25 €  |   |   |
| 4,00 | Ud. Suministro de **Caudalímetro electromagnético** tipo SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS F de la marca Siemes o similar de **Dn 65 mm** PN16.  |  1.045,94 €  |   |   |
| 7,00 | Ud. Suministro de **Caudalímetro electromagnético** tipo SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS F de la marca Siemes o similar de **Dn 100 mm** PN16.  |  1.201,38 €  |   |   |
| 2,00 | Ud. Suministro de **Caudalímetro electromagnético** tipo SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS F de la marca Siemes o similar de **Dn 150 mm** PN16.  |  1.654,03 €  |   |   |
| 1,00 | Ud. Suministro de **Caudalímetro electromagnético** tipo SITRANS FM MAG 5100 W SITRANS F de la marca Siemes o similar de **Dn 200 mm** PN16.  |  1.012,41 €  |   |   |
| **TOTAL** |   |

\* Todos los importes a indicar en esta tabla son **sin iva**

* **LOTE Nº 5: Regulación.**

|  |
| --- |
| **LOTE Nº 5: VÁLVULAS DE REGULACIÓN** |
| **UD** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO/UD SALIDA (€ SIN IVA)** | **PRECIO/UD OFERTADO (€ SIN IVA)** | **TOTAL PARTIDA (€ SIN IVA)** |
| 42,00 | Ud. Suministro **válvula neumática** automatizada para **sistemas de filtrado** en estaciones de tratamiento de agua potable, contando con final de carrera suficiente, con **Dn 100mm**. Conjunto formado por Válvula Mariposa AVK, serie 820/00-025 Concéntrica y actuador neumático doble tipo E. IA100D.F05-F0711de la marca AVK o similar. | 669,00 € |   |   |
| 20,00 | Ud. Suministro **válvula neumática** automatizada para **sistemas de filtrado** en estaciones de tratamiento de agua potable, contando con final de carrera suficiente, con **Dn 150 mm**. Conjunto formado por Válvula Mariposa AVK, serie 820/00-025 Concéntrica y actuador neumático doble tipo E. IA100D.F05-F0711de la marca AVK o similar. | 811,60 € |   |   |
| 1,00 | Ud. Suministro de V**álvula reguladora de caudal pilotada** con piloto hidráulico motorizado 4-20 mA tipo 40-01 PCM o similar, en DN 200 y PN25, modelo CLA-VAL o similar. Todo el material hidráulico necesario para el correcto funcionamiento. Se incluye asesoramiento técnico de montaje, elección de equipo final a instalar, estudio hidráulico de funcionamiento, mejoras que el adjudicatario considere necesarias a instalar por seguridad, etc. | 18.149,71 € |   |   |
| 2,00 | Ud. Suministro de **Filtro de paso recto** modelo AQUA 90-501 de la marca claval o similar en Dn 200mm. | 2.165,20 € |   |   |
| 1,00 | Ud. Suministro de V**álvula amortiguadora de la sobrepresión** con abertura anticipada y anti retorno tipo 52-03R de la marca Claval o similar, PN25 y Dn 200 mm. Se incluye p.p. de piezas axiliares de montaje. | 4.855,00 € |   |   |
| 1,00 | Ud. Suministro de **Válvula de liberación de aire** y rompedor de vacío (roscada y bridada) con dispositivo de control de aire de estrangulamiento Tamaños en 3" tipo 33ATD de la marca Claval o similar | 806,25 € |   |   |
| 14,00 | Ud. Suministro de **válvula de reducción de presión**/ Válvula de estabilización de presión aguas abajo Modelo 90-01 de la marca Claval o similar **Dn 65 mm**. Se incluye en el precio, además de la válvula, las piezas necesarias para la realización de Bypass en **Dn 65 mm**. Se incluye en el precio asesoramiento montaje, cálculo técnico condiciones de uso, mejoras. Todo debidamente suministrado para la realización del montaje. | 1.150,00 € |   |   |
| 8,00 | Ud. Suministro de **válvula de reducción de presión**/ Válvula de estabilización de presión aguas abajo Modelo 90-01 de la marca Claval o similar **Dn 80 mm**. Se incluye en el precio asesoramiento montaje, cálculo técnico condiciones de uso, mejoras. Todo debidamente suministrado para la realización del montaje. | 2.356,54 € |   |   |
| **TOTAL**  |   |

\* Todos los importes a indicar en esta tabla son **sin iva**

* **LOTE Nº 6: Material Hidráulico.**

|  |
| --- |
| **LOTE Nº 6: MATERIAL HIDRÁULICO** |
| **UD** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO/UD SALIDA (€ SIN IVA)** | **PRECIO/UD OFERTADO (€ SIN IVA)** | **TOTAL PARTIDA (€ SIN IVA)** |
| 59,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Válvula Compuerta** marca AVK o similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de **Dn 50** mm. | 96,19 € |  |  |
| 90,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Válvula Compuerta** marca AVK o similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de **Dn 65** mm | 100,46 € |  |  |
| 53,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Válvula Compuerta** marca AVK o similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de **Dn 80** mm | 102,52 € |  |  |
| 35,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Válvula Compuerta** marca AVK o similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de **Dn100** mm | 121,42 € |  |  |
| 7,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Válvula Compuerta** marca AVK o similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de **Dn 125** mm | 179,56 € |  |  |
| 2,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Válvula Compuerta** marca AVK o similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN 16 de **Dn 150** mm | 231,40 € |  |  |
| 4,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Válvula Compuerta** marca AVK o similar Brida- Brida, con cuadradillo, PN25 de **Dn 200** mm | 688,71 € |  |  |
| 6,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Brida Union Junta Stop - Enchufe** marca AVK o similar Enchufe - Brida, para tubería de fundición PN25, de **Dn 200** mm | 120,44 € |  |  |
| 2,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Codos 87º** marca AVK o similar Brida - Brida de fundición PN25, de **Dn 200** mm | 101,16 € |  |  |
| 16,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Codo 87º** Brida - Brida fundición **Dn 80 mm** PN16 de la marca AVK o similar. | 32,50 € |  |  |
| 28,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Codo 87º** Brida - Brida fundición **Dn 65 mm** PN16 de la marca AVK o similar. | 29,12 € |  |  |
| 3,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **"T"** marca AVK o similar Brida - Brida - Brida de fundición PN25, de **Dn 200** mm | 197,31 € |  |  |
| 16,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **"T"** Brida-Brida-Brida **Dn 80 mm** de la marca AVK o similar. PN16 | 46,70 € |  |  |
| 28,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **"T"** Brida-Brida-Brida **Dn 65 mm** de la marca AVK o similar. PN16 | 44,20 € |  |  |
| 16,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Collarín** Toma S-10 PE/PVC PN16 de **90 mm** - salida 1" de la marca AVK o similar. | 18,45 € |  |  |
| 28,00 | Ud. Suministro material hidráulico tipo **Collarín** Toma S-10 PE/PVC PN16 de **63mm** - salida 1" de la marca AVK o similar. | 13,93 € |  |  |
| 84,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Brida Autoblocante** junta STOP PE/PVC **65 - 75** mm de la marca AVK o similar. PN16 | 34,35 € |  |  |
| 48,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Brida Autoblocante** junta STOP PE/PVC **80 mm** de la marca AVK o similar. PN16 | 37,89 € |  |  |
| 118,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Brida Universal** Equation marca AVK o similar **50** (57 - 74) S-603 | 53,81 € |  |  |
| 152,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Brida Universal** Equation marca AVK o similar **DN65** (68-85) S-603 | 50,88 € |  |  |
| 42,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Brida Universal** **Dn 80 mm** ( 84-106) S-603 | 66,91 € |  |  |
| 70,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Brida Universal Dn 100 mm** (99-119) | 70,13 € |  |  |
| 14,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Brida Universal** **Dn 125 mm**.125/150 (132-157) S-603 | 92,11 € |  |  |
| 4,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Brida Universa**l **Dn 150 mm** (157-183) PN16 S-601 | 93,25 € |  |  |
| 14,00 | Ud. Suministro **Contador** WOLTMANN Horizontal Helix 4000I embridado , rango R125 **DN 65 mm**. PN-16 | 261,60 € |  |  |
| 8,00 | Ud. Suministro **Contador** WOLTMANN Horizontal Helix 4000I embridado , rango R125 **DN 80 mm**. PN-16 | 313,19 € |  |  |
| 22,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Válvula Bola** P/RECTO Rosca Hembra G545 FF.con cuadradillo de **1"** de la marca GREINER o similar | 17,55 € |  |  |
| 114,00 | Ud. Suministro de pieza hidráulica marca Greiner o similar tipo **Enlace** Rosca Macho aumentada G-91 Rosca Macho Latón **dn 40 mm** - 11/2" | 17,98 € |  |  |
| 57,00 | Ud. Suministro de pieza hidráulica marca Greiner o similar tipo **Válvula Bola** P/Recto Rosca Hembra G545 FF con Cuadradillo dn **40 mm** - 11/2". | 54,88 € |  |  |
| 57,00 | Ud. Suministro de pieza hidráulica marca Belgicast/AVK o similar tipo **Filtro** LT en "Y" Stop tamiz inox Rosca Hembra **Dn 40** mm -11/2" | 19,94 € |  |  |
| 59,00 | Ud. Suministro de pieza hidráulica marca Belgicast/AVK o similar tipo **Filtro** Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero Inoxidable de **Dn 50** mm Presión Nominal 16 Atm y Longitud de 230 mm  | 47,50 € |  |  |
| 90,00 | Suministro de pieza hidráulica marca Belgicast/AVK o similar tipo **Filtro** Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero Inoxidable de **Dn 65** mm Presión Nominal 16 Atm y Longitud de 290 mm | 58,61 € |  |  |
| 29,00 | Suministro de pieza hidráulica marca Belgicast/AVK o similar tipo **Filtro** Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero Inoxidable de **Dn 80** mm Presión Nominal 16 Atm y Longitud de 310 mm | 77,48 € |  |  |
| 35,00 | Suministro de pieza hidráulica marca Belgicast/AVK o similar tipo **Filtro** Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero Inoxidable de **Dn 100** mm Presión Nominal 16 Atm y Longitud de 350 mm | 113,33 € |  |  |
| 7,00 | Suministro de pieza hidráulica marca Belgicast/AVK o similar tipo **Filtro** Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero Inoxidable de **Dn 125** mm Presión Nominal 16 Atm y Longitud de 400 mm | 182,35 € |  |  |
| 2,00 | Suministro de pieza hidráulica marca Belgicast/AVK o similar tipo Filtro Brida - Brida en "Y" con Tamiz en Acero Inoxidable de **Dn 150** mm Presión Nominal 16 Atm y Longitud de 230 mm | 225,37 € |  |  |
| 22,00 | Ud. Suministro de **Válvula de liberación** de aire marca IRUA o similar.Salida roscada de **1"**. | 65,30 € |  |  |
| 228,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **junta plana** de material plástico **dn 40 mm** - 11/2" | 1,04 € |  |  |
| 236,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Junta Plana** dn **50 mm** en E.P.D.M | 1,30 € |  |  |
| 318,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Junta Plana** dn **65 mm** en E.P.D.M | 1,48 € |   |   |
| 84,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Junta Plana dn 80 mm** en E.P.D.M | 1,74 € |   |   |
| 140,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Junta Plana dn 100 mm** en E.P.D.M | 2,08 € |   |   |
| 28,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Junta Plana dn 125 mm** en E.P.D.M | 2,34 € |   |   |
| 8,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Junta Plana dn 150 mm** en E.P.D.M | 2,78 € |   |   |
| 15,00 | Ud. Suministro de material hidráulico tipo **Junta Plana dn 200 mm** en E.P.D.M | 5,52 € |   |   |
| 1.224,00 | Ud. Suministro de material hidráulcio tipo **Tornillería** Geométrico 500 A DIN 933 16 x 120 C.6.8. Tornillo más arandela.  | 1,36 € |   |   |
| **TOTAL**  |   |

\* Todos los importes a indicar en esta tabla son **sin iva**

Con la presente, la empresa ofertante MANIFIESTA que:

Esta oferta es definitiva

Esta oferta está sujeta a negociación

***\*\_ Tache la opción deseada. En caso de no tachar ninguna opción AquaOurense entenderá que su oferta está sujeta a negociación.***

Notas\*\_ Con la entrega y firma de este documento la empresa ofertante se compromete al cumplimiento de las bases que rigen la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU”. De igual manera se compromete al cumplimiento del **Contrato** firmado entre las partes para llevar adelante el proyecto “Ou - Inteligente: provincia del agua”.

Firma digital del Ofertante.